## upravna zgrada - toaleti
(OBRAZAC 2)
PREDMER RADOVA - OBRAZAC STRUKTURE CENE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE RADOVA - TEKUCE ODRŽAVANJE OBJEKATA, JN br. 01-03-3/2017
Objekat: Upravna zgrada - toaleti
Red. broj | Opis pozicije | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena bez PDV-a | Ukupno bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupno sa PDV-om
I | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE:
1 | Demontaža postojećeg plafona ,,Hanter Douglas'' sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju ili drugo mesto koje odredi investitor udaljeno do 15 km. Pozicijom su obuhvaćeni muški i ženski toaleti na prizemlju, prvom i drugom spratu upravne zgrade. Obračun po m². | m² | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Rušenje pregradnih zidova do d=12 cm u toaletima sa utovarom šuta u kamion i odvozom na deponiju ili drugo mesto koje odredi investitor udaljeno do 15 km. Obračun po m². | m² | 38.34 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Demontaža postojećih drvenih vrata dimenzija sa utovarom u vozlo i odvozom na deponiju ili drugo mesto koje odredi investitor udaljeno do 15 km. Obračun po komadu. | kom | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Demontaža poda od keramičkih pločica, postavljenih u cementnom malteru. Pločice i podlogu skinuti do betonske konstrukcije, utovariti u vozilo i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Obračun po m². | m² | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Demontaža zidnih keramičkih pločica, postavljenih u cementnom malteru. Pločice i podlogu skinuti do betonske konstrukcije, utovariti u vozilo i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Obračun po m². | m² | 340.02 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Demontaža umivaonika sa sifonom i baterijom sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obračun po komadu. | kom | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Demontaža WC šolje sa vodokotlićem sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obračun po komadu. | kom | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontaža pisoara sa ventilom sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obračun po komadu. | kom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontaža bojlera od 8 litara sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obračun po komadu. | kom | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontaža pribora u toaletima sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. Obračun po komadu. | paušalno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontaža poda od keramičkih pločica u hodniku ispred toaleta u prizemlju, postavljenih u cementnom malteru. Pločice i podlogu skinuti do betonske konstrukcije, utovariti u vozilo i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Obračun po m². | m² | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rušenje, šlicanje, podne ploče d=15cm zajedno sa pripadajućom podnom oblogom, za instalaciju podnog razvoda kanalizacije. U cenu uračunati transport rušenog materijala na gradilišnu deponiju. Obračun po m². | m¹ | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rušenje, šlicanje zidnih površina za smeštaj cevi fi 50 mm-fi 110 mm. U cenu uračunati transport rušenog materijala na gradilišnu deponiju. Obračun po m¹. | m¹ | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| Probijanje rupa, do fi 200 mm, u AB ploči, d=20 cm zajedno sa konstrukcijom poda za prolaz instalacija. U cenu uračunati transport rušenog materijala na gradilišnu deponiju. Obračun po komadu. | kom | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontaža postojećih pocinkovanih čeličnih, vodovodnih cevi fi 15 mm - fi 40 mm. U cenu uračunati transport demontiranog elementa na gradilišnu deponiju. Obračun po m¹. | m¹ | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontaža postojećih liveno-gvozdenih kanalizacionih cevi fi 50 mm - fi 125 mm. U cenu uračunati transport demontiranog elementa na gradilišnu deponiju. Obračun po m¹. | m¹ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0 |  | 0
II | SUVOMONTAŽNI RADOVI
1 | Nabavka materijala, izrada i montaža plafona od gipsa sa pločama dimenzija 60x60 cm. Plafon se postavlja na metalnoj pokonstrukciji koja ulazi u cenu pozicije. Obračun po m². | m² | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0 |  | 0
III | IZOLATERSKI RADOVI
1 | Nabavka materijala i izrada odgovarajuće hidroizolacije podova. Obračun po m². | m² | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0 |  | 0
IV | KERAMIČARSKI RADOVI:
1 | Nabavka i ugradnja podnih keramičkih pločica domaćeg proizvođača u toaletima sa prethodnom pripremom podloge, u sloju lepka. Postavljene pločice fugovati. Obračun po m². | m² | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Nabavka i ugradnja zidnih keramičkih pločica domaćeg proizvođača u toaletima sa prethodnom pripremom podloge, u sloju lepka. Postavljene pločice fugovati. Obračun po m². | m² | 195.84 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Nabavka i ugradnja podnih keramičkih pločica domaćeg proizvođača u hodniku ispred toaleta u prizemlju sa prethodnom pripremom podloge, u sloju lepka. Postavljene pločice fugovati. Obračun po m². | m² | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Postavljanje sokle od keramičkih pločica u hodniku ispred toaleta od pločica domaćeg proizvođača. Obračun po m¹. | m¹ | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0 |  | 0
V | ALUMINARIJA I BRAVARIJA:
1 | Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja Al bravarije: montaža pregrada do visine 220 cm u sanitarnim čvorovima sa vratima od Al plastificiranih profila bez termoprekida i Al limova. Obračun po m². NAPOMENA: Mere uzeti na licu mesta. | m² | 153.5 | 0 | 0 | 0 | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0 |  | 0
VI | STOLARSKI RADOVI:
1 | Nabavka i montaža jednokrilnih belih PVC vrata dimenzija 80/205. Obračun po komadu. NAPOMENA: Mere uzeti na licu mesta. | kom | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0 |  | 0
VII | ZIDARSKI RADOVI:
1 | Obrada špaletni nakon demontaže starih i montaže novih vrata. Obračun po m¹. | m¹ | 156 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Krpljenje šliceva nakon montaže cevi. Obračun po m¹. | m¹ | 107 | 0 | 0 | 0 | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0 |  | 0
VIII | VODOVOD, KANALIZACIJA I SANITARIJE:
1 | Nabavka, transport i ugradnja PPR vodovodnih cevi fi 20 mm u svemu prema projektu i važećim tehničkim propisima. Cevi u zidovima izolovati talasastim papirom, u vertikali filcom. U cenu uračunati i izolaciju, sva potrebna štemovanja, probijanja rupa, potrebni fiting, spojni i pomoćni materjal. Obračun po m¹. | m¹ | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Nabavka, transport i ugradnja PPR vodovodnih cevi fi 25 mm u svemu prema projektu i važećim tehničkim propisima. Cevi u zidovima izolovati talasastim papirom, u vertikali filcom. U cenu uračunati i izolaciju, sva potrebna štemovanja, probijanja rupa, potrebni fiting, spojni i pomoćni materjal. Obračun po m¹. | m¹ | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Nabavka, transport i ugradnja PPR vodovodnih cevi fi 32 mm u svemu prema projektu i važećim tehničkim propisima. Cevi u zidovima izolovati talasastim papirom, u vertikali filcom. U cenu uračunati i izolaciju, sva potrebna štemovanja, probijanja rupa, potrebni fiting, spojni i pomoćni materjal. Obračun po m¹. | m¹ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Nabavka, transport i ugradnja PPR propusnih ventila fi 20 mm sa kapom. Obračun po komadu. | kom | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Nabavka, transport i ugradnja EK ventila fi 20 mm. Obračun po komadu. | kom | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Nabavka, transport i ugradnja zidne baterije za toplu i hladnu vodu za umivaonik. Obračun po komadu. | kom | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Nabavka i montaža pisoara od keramike. Pozicijom obuhvatiti i materijal za montažu. Obračun po komadu. | kom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Izrada priključka na vodovodnu mrežu. Priključak izvesti na postojeću mrežu u objektu sa svim potrebnim fitingom. Obračun po komadu. | kom | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Nabavka, transport i ugradnja kanalizacionih PVC cevi fi 110 mm. U cenu uračunati sve potrebne fazonske komade, zaptivni materijal, sva potrebna štemanja zidova, probijanja rupa kao i potrebnog materijala za kačenje i prčvršćivanje cevi. Obračun po m¹. | m¹ | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Nabavka, transport i ugradnja kanalizacionih PVC cevi fi 75 mm. U cenu uračunati sve potrebne fazonske komade, zaptivni materijal, sva potrebna štemanja zidova, probijanja rupa kao i potrebnog materijala za kačenje i prčvršćivanje cevi. Obračun po m¹. | m¹ | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Nabavka, transport i ugradnja kanalizacionih PVC cevi fi 50 mm. U cenu uračunati sve potrebne fazonske komade, zaptivni materijal, sva potrebna štemanja zidova, probijanja rupa kao i potrebnog materijala za kačenje i prčvršćivanje cevi. Obračun po m¹. | m¹ | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Nabavka, transport i ugradnja podnog slivnika podnog slivnikasa prirubnicom za prihvat hidroizolacije, sifonom, po visini podesivim završnim okvirom i ulivnom rešetkom od INOX-a. Obračun po komadu. | kom | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Izrada priključka na postojeću kanalizacionu mrežu po važećim propisima.U cenu uračunati sve potrebne fasonske komade i potrebni zaptivni materijal. Obračun po komadu. | kom | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Nabavka, transport i ugradnja keramičke WC šolje-odvod u pod, boje po izboru projektanta domaće proizvodnje. Uz šolju montirati niskomontažni vodokotlić sa svom potrebnom opremom, WC plastičnu dasku i kutiju za toalet papir. U cenu uračunati sav potrebni spojni i zaptivni materijal. Obračun po komadu. | kom | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Nabavka, transport i ugradnja keramičkog umivaonika dimenzija 46x58 cm, boje po izboru sa hromiranim sifonom za umivaonik. U cenu uračunati i sav spojni i zaptivni materijal. Obračun po komadu. | kom | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Nabavka transport i montaža zidnog ogledala dimenzija 60x40cm. Obračun po komadu. | kom | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Nabavka i montaža bojlera od 8 litara sa svim potrebnim pratećim materijalom. Obračun po komadu. | kom | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Nabavka i montaža držača za sapun. Obračun po komadu. | kom | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Nabavka i montaža držača za ubruse. Obračun po komadu. | kom | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Ispitivanje izvedene vodovodne mreže. Obračun po m¹. | m¹ | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Ispiranje i denzinfekcija vodovoda sa upotrebom hlora. Dozu hlora treba da potpiše ovlašćeno lice sanitarne službe koja u celini odgovara za dezinfekciju. Nakon dezinfekcije mrežu isprati pitkom vodom. Obračun po m¹. | m¹ | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Ispitivanje izvedene kanalizacione mreže na protok i vodonepropustnost spojeva. Obračun po m¹. | m¹ | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Zatvaranje kanalizacionih odvoda koji su bez funkcije. Zatvaranje izvršiti odgovarajućim materijalom koji će obezbediti totalnu nepropustljivost. Obračun po komadu. | kom | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0 |  | 0
REKAPITULACIJA RADOVA:
I | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE: |  |  | 0 |  |  | 0
II | SUVOMONTAŽNI RADOVI: |  |  | 0 |  |  | 0
III | IZOLATERSKI RADOVI: |  |  |  | 0 |  | 0
IV | KERAMIČARSKI RADOVI: |  |  | 0 |  |  | 0
V | ALUMINARIJA I BRAVARIJA: |  |  | 0 |  |  | 0
VI | STOLARSKI RADOVI: |  |  | 0 |  |  | 0
VIII | ZIDARSKI RADOVI: |  |  | 0 |  |  | 0
VIII | VODOVOD, KANALIZACIJA I SANITARIJE: |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | UKUPNO: | 0 |  |  | 0

## objekat 2 - radionica
B | OBJEKAT 2 - RADIONICA
I | RADOVI NA IZRADI KANALA ZA PREGLED VOZILA
|  |  | j.mere | količina | jed. cena bez PDV-a | ukupno bez PDV-a | jed. cena sa PDV-om | ukupno sa PDV-om
1 | Rušenje postojeće navozne rampe od
armiranog betona.Beton rušiti odgovaraju-
ćim specijalizovanim alatima i opremom,sa
spuštanjem šuta,utovarom u motorno
vozilo i odvozom na gradsku deponiju.
| Obračunava se po m3. |  | m3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Isecanje postojeće podne ploče debljine
20cm,dijamantskom testerom radi formira-
nja budućeg kanala za pregled vozila.
| Obračunava se po m. |  | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rušenje postojeće podne ploče debljine
20 cm,na mestu budućeg kanala za pregled
vozila.Nakon rušenja šut prikupiti,utovari-
ti u motorno vozilo i odvesti na gradsku
| deponiju.Obračunava se po m2. |  | m2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rušenje postojećeg oštećenog poda u
radionici debljine 20cm,sa sečenjem arma-
ture,prikupljanjem šuta,utovarom u moto-
rno vozilo i odvozom na deponiju.
| Obračunava se po m2. |  | m2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ručni iskop u zemljištu III kategorije i deli-
mično u nasipu od šljunka radi formiranja
kanala za pregled vozila.Zemlju iz iskopa
izbaciti iz objekta,utovariti u motorno
vozilo i odvesti na gradsku deponiju.
| Obračunava se po m3. |  | m3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Nabavka materijala,transport,nasipanje i
nabijanje tampon sloja od prirodnog
šljunka,u sloju debljine 15 cm.
| Obračunava se po m3. |  | m3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Nabavka materijala,transport i ugradnja
sloja nabijenog betona MB 20,debljine 10cm
kao podloge za postavljanje hidroizolacije.
| Obračunava se po m2. |  | m2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Nabavka matrijala,transport i izrada hidro-
izolacije kanala za pregled vozila od slede-
ćih slojeva:
*hladan premaz bitulitom A
*kondorfleks V4 varen za podlogu
*vruć premaz bitumenom PK-85/25
| Obračunava se po m2. |  | m2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Nabavka materijala,transport i betoniranje
zaštite hidroizolacije od nabijenog betona
MB 20,debljine 6cm,sa finim perdašenjem
završnog sloja.
| Obračunava se po m2. |  | m2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Nabavka materijala,transport i betoniranje
podne ploče kanala za pregled vozila deblji-
ne 25 cm,od armiranog betona MB 30VDP,
sa potrebnom oplatom.
| Obračunava se po m2. |  | m2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Betoniranje novog poda u radionici od
armiranog betona MB 30 debljine 20cm,
koji je armiran dvostrukom mrežastom
armaturom Q-335 sa propisanim preklopi-
ma i distancerima.Posle betoniranja naneti
sloj "fero" betona koji treba propisno
utisnuti I uglačati sa izradom radnih spojnica
koje popuniti odgovarajućim kitom.
| Obračunava se po m2. |  | m2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Nabavka materijala,transport i betoniranje
zidova kanala za pregled vozila debljine
25 cm,od armiranog betona MB 30VDP,sa
potrebnom oplatom i razupiranjem.
| Obračunava se po m3. |  | m3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Nabavka materijala,transport i betoniranje
stepeništa u kanalu za pregled vozila od
armiranog betona MB 30VDP sa potrebnom
oplatom.
| Obračunava se po m3. |  | m3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Nabavka materijala,transport,savijanje,
prenos i ugradnja betonskog gvožđa, u
svemu prema specifikaciji armature.
Obračunava se po kg betonskog gvožđa
| RA 400/500. |  | kg | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Nabavka materijala,transport,sečenje i
ukrajanje zaštitnika kanala od "L" profila
80x80x8 mm,sa potrebnim ankerima koji
se ugrađuju u betonski zid.Profile nivelisati
u skladu sa površinom poda.
| Obračunava se po m. |  | m | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Nabavka materijala,transport i oblaganje
zidova kanala za pregled vozila keramičkim
pločicama domaće proizvodnje na sloju
lepka sa fugovanjem.Obložene površine
moraju biti ravne i vertikalne.
| Obračunava se po m2. |  | m2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO IZRADA KANALA ZA PREGLED VOZILA |  |  |  |  | 0 |  | 0
II | OSTALI RADOVI U RADIONICI
1 | Demontaža postojeće fasadne stolarije sa
prikupljanjem šuta,utovarom u motorno
vozilo i odvozom na gradsku deponiju.
Obračunava se po komadu prozora
| dim.1167x200 cm. |  | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Nabavka potrebnog materijala,izrada i
postavljanje prozora od petokomornih PVC
profila,zastakljenih termoizolacionim
staklom debljine 4+12+4 mm,sa odgovara-
jućim okovom.Raditi u svemu prema
postojećem prozoru.Obračunava se po
komadu izrađenog i ugrađenog prozora
| dim.1167x200 cm. |  | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Nabavka materijala,transport i ugradnja
spuštenog plafona u radionici od panela
ispunjenog poliuretanom debljine 50mm,
sa potrebnom podkonstrukcijom.Visina
postavljanja panela će biti određena u
skladu sa potrebama korisnika objekta.
| Obračunava se po m2. |  | m2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Gletovanje zidnih površina disperzivnim
kitom.Površine obrusiti,očistiti i izvršiti
neutralizovanje.Pregledati i kitovati manja
oštećenja i pukotine.
| Obračunava se po m2. |  | m2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Bojenje zidnih površina poludisperzivnom
bojom u tonu prema izboru Investitora.
| Obračunava se po m2. |  | m2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Bojenje zidnih površina masnom bojom do
visine od 2m,u tonu prema izboru
| Investitora.Obračunava se po m2. |  | m2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Nabavka potrebnog materijala i izrada insta
lacije monofaznih utičnica,izvedena kablom
PP-Y 3X2,5mm2,položenim na obujmicama
na zidu,prosečne dužine 10m.
| Obračunava se po komadu. |  | kom | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Nabavka potrebnog materijala i izrada insta
lacije trofaznih utičnica,izvedena kablom
PP-Y 5x2,5mm2,položenim na obujmicama
na zidu,prosečne dužine 10m.
| Obračunava se po komadu. |  | kom | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Nabavka potrebnog materijala i ugradnja
jednostruke monofazne utičnice 16A 250V
za montažu na zid,OG sa zaštitnim poklo-
pcem i izvedbom u IP 54 zaštiti.
| Obračunava se po komadu. |  | kom | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Nabavka potrebnog materijala i ugradnja
trofazne utičnice 16A 250V za montažu na
zid,OG sa zaštitnim poklopcem i izvedbom
u IP 54 zaštiti.
| Obračunava se po komadu. |  | kom | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Izrada projektne dokumentacije,nabavka
materijala ,transport i montaža sistema za
odvod izduvnih gasova iz radionice.U radio-
nici će biti instalirana 2 kanala za teretna
vozila,a sistem se sastoji iz šine dužine 12m
kolica za nošenje creva klizeća sa lagerima,
držača creva,ventilatora,rebrastog termo-
otpornog creva i dizni prečnika 225mm za
teretna vozila.
| Obračunava se komplet sistem za radion. |  | komp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO OSTALI RADOVI U RADIONICI |  |  |  |  | 0 |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
I | RADOVI NA IZRADI KANALA ZA PREGLED VOZILA |  |  |  |  | 0 |  | 0
II | OSTALI RADOVI U RADIONICI |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | UKUPNO |  |  |  | 0 |  | 0

## objekat 3 - radionica
C | OBJEKAT 3 - RADIONICA
I RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA
|  |  | j.mere | količina | jed. cena bez PDV-a | ukupno bez PDV-a | jed. cena sa PDV-om | ukupno sa PDV-om
1 | Iznošenje postojećeg nameštaja iz prostora
koji se adaptira.Nameštaj deponovati na
lokaciju koju odredi Investitor u okviru
kompleksa.
| Obračunava se po m2. |  | m2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Montaža i demontaža metalne cevaste
fasadne skele,za radove u svemu prema
važećim propisima i merama HTZ-a.
| Obračunava se po m2. |  | m2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Montaža i demontaža pomoćne cevaste
skele u objektu za rad po prostorijama.
| Obračunava se po m2. |  | m2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Demontaža postojeće fasadne stolarije,sa
prikupljanjem šuta,utovarom u motorno
vozilom i odvozom na gradsku deponiju.
Obračunava se po komadu.
| * otvori površine do 2m2 |  | kom | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| * otvori površine od 2-5m2 |  | kom | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno
sa malterom,šut prikupiti,izneti i odvesti
na gradsku deponiju.
| Obračunava se po m2. |  | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Skidanje poda od keramičkih pločica,
postavljenih u cementnom malteru
procenjene debljine 5cm,šut prikupiti,
izneti i odvesti na gradsku deponiju.
| Obračunava se po m2. |  | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Rušenje postojećih pregradnih zidova od
opeke debljine 12cm,obostrano malterisani
sa skupljanjem šuta,utovarom u motorno
vozilo i odvozom na deponiju.
| Obračunava se po m2. |  | m2 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Rušenje postojećeg oštećenog poda u radi-
onici prosečne debljine 15-20cm,sa sečenjem
armature,prikupljanjem šuta,utovarom u
motorno vozilo i odvozom na deponiju.
| Obračunava se po m2. |  | m2 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  |  | 0 |  | 0
II | ZIDARSKI RADOVI
1 | Nabavka potrebnog materijala i zidanje
zidova punom opekom debljine 12cm,
u produžnom malteru.U cenu ulazi i
pomoćna skela.
| Obračunava se po m2. |  | m2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Nabavka potrebnog materijala i malterisa-
nje zidova od opeke produžnim malte-
rom u dva sloja.
| Obračunava se po m2. |  | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 |  | 0
III | GRAĐEVINSKA STOLARIJA
1 | Nabavka potrebnog materijala,izrada i
postavljanje prozora od petokomornih
PVC profila,zastakljenih termoizolacionim
staklom debljine 4+12+4mm,sa potrebnim
okovom.Prozore uraditi u svemu prema
šemama projektanta.
Obračunava se komplet po komadu
izrađenog i ugrađenog prozora.
| * dim.386x110cm |  | kom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| * dim.420x110cm |  | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| * dim.101x100cm |  | kom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| * dim.337x100cm |  | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| * dim.60x60cm |  | kom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| * dim.300x150cm |  | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Nabavka potrebnog materijala,zamena
nedostajućih delova,ampasovanje postojećih
unutrašnjih pregrada sa bojenjem završnom
bojom u tonu prema izboru Investitora.
Obračunava se komplet po komadu otvora.
| * dim.130x110cm |  | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| * dim.268x110cm |  | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| * dim.284x100cm |  | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| * dim.121x210cm |  | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| * dim.90x210cm |  | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| * dim.81x210cm |  | kom | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO GRAĐEVINSKA STOLARIJA |  |  |  |  | 0 |  | 0
IV | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI
1 | Struganje postojeće boje sa zidova i plafona
sa skupljanjem šuta,utovarom u motorno
vozilo i odvozom na deponiju.
| Obračunava se po m2. |  | m2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Gletovanje zidnih i plafonskih površina
disperzivnim kitom.Površine obrusiti,očistiti
i izvršiti neutralizovanje.Pregledati i kitovati
manja oštećenja i pukotine.
| Obračunava se po m2. |  | m2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Bojenje zidnih i plafonskih površina poludi-
sperzivnom bojom u tonu prema izboru
Investitora.
| Obračunava se po m2. |  | m2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Bojenje zidnih površina masnom bojom do
visine od 2m,u tonu prema izboru Investitora.
| Obračunava se po m2. |  | m2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 |  | 0
V | PODOPOLAGAČKI RADOVI
1 | Betoniranje novog poda u radionici od armi-
ranog betona MB 30 debljine 15-20cm,koji
je armiran dvostrukom mrežastom armatu-
rom Q-335 sa propisanim preklopima i dista-
ncerima.Posle betoniranja naneti sloj "fero"
betona koji treba propisno utisnuti I uglačati
sa izradom radnih spojnica koje popuniti
odgovarajućim kitom.
| Obračunava se po m2. |  | m2 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  | 0 |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
I | UKUPNO RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  |  | 0 |  | 0
II | UKUPNO ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 |  | 0
III | UKUPNO GRAĐEVINSKA STOLARIJA |  |  |  |  | 0 |  | 0
IV | UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 |  | 0
V | UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | UKUPNO |  |  |  | 0 |  | 0

## objekat 5- radionica
D | OBJEKAT 5 - RADIONICA
|  |  | j.mere | količina | jed. cena bez PDV-a | ukupno bez PDV-a | jed. cena sa PDV-om | ukupno sa PDV-om
I RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA
1 | Iznošenje postojećeg nameštaja iz prostora
koji se adaptira.Nameštaj deponovati na
lokaciju koju odredi Investitor u okviru
kompleksa.
| Obračunava se po m2. |  | m2 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Montaža i demontaža metalne cevaste
fasadne skele,za radove u svemu prema
važećim propisima i merama HTZ-a.
| Obračunava se po m2. |  | m2 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Montaža i demontaža pomoćne cevaste
skele u objektu za rad po prostorijama.
| Obračunava se po m2. |  | m2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Demontaža postojeće fasadne stolarije,sa
prikupljanjem šuta,utovarom u motorno
vozilom i odvozom na gradsku deponiju.
Obračunava se po komadu.
| * otvori površine do 2m2 |  | kom | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
| * otvori površine od 2-5m2 |  | kom | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| * otvori površine veće od 5m2 |  | kom | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno
sa malterom,šut prikupiti,izneti i odvesti
na gradsku deponiju.
| Obračunava se po m2. |  | m2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Skidanje poda od vinaz pločica sa podlo-
gom procenjene debljine 5cm,šut priku-
piti,izneti i odvesti na gradsku deponiju.
| Obračuanava se po m2. |  | m2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Skidanje poda od keramičkih pločica,
postavljenih u cementnom malteru
procenjene debljine 5cm,šut prikupiti,
izneti i odvesti na gradsku deponiju.
| Obračunava se po m2. |  | m2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Rušenje postojeće podne ploče debljine
20cm,u prostorijama u kojima je pod oštećen
Nakon rušenja šut prikupiti,utovariti u moto-
rno vozilo i odvesti na gradsku deponiju.
| Obračunava se po m2. |  | m2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Demontaža sanitarnih elemenata i gala-
nterije iz mokrih čvorova,sa skupljanjem
šuta,utovarom u motorno vozilo i
odvozom na deponiju.
| Obračunava se komplet po mokrom čvoru. |  | komp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Demontaža instalacije vodovoda i kanali-
zacije postojećih mokrih čvorova sa sku-
pljanjem šuta,utovarom u motorno
vozilo i odvozom na deponiju.
| Obračunava se komplet po mokrom čvoru. |  | komp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  |  | 0 |  | 0
II | ZIDARSKI RADOVI
1 | Nabavka potrebnog materijala i zaziđivanje
zidova punom opekom debljine 12cm,
u produžnom malteru.Pre zidanja u postoje-
ćem zidu oštemovati šmorceve za prevez.
| Obračunava se po m2. |  | m2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Nabavka potrebnog materijala i obrada špa-
letni razvijene širine do 25cm,sa unutrašnje
strane otvora produžnim malterom debljine
do 3cm,u dva sloja.
| Obračunava se po m. |  | m | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Čišćenje i pranje fasadne opeke vodom pod
pritiskom.Pritisak vode mora biti odgovara-
jući da ne ošteti opeku.Po potrebi dodati
hemijska sredstva radi kompletnog čišćenja.
| Obračunava se po m2. |  | m2 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 |  | 0
III | GRAĐEVINSKA STOLARIJA
1 | Nabavka potrebnog materijala,izrada i
postavljanje prozora od petokomornih
PVC profila,zastakljenih termoizolacionim
staklom debljine 4+12+4mm,sa potrebnim
okovom.Prozore uraditi u svemu prema
šemama projektanta.
Obračunava se komplet po komadu
izrađenog i ugrađenog prozora.
| * dim.375x175cm |  | kom | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
| * dim.348x175cm |  | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| * dim.275x175cm |  | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| * dim.175x175cm |  | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| * dim.195x175cm |  | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| * dim.188x175cm |  | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| * dim.355x175cm |  | kom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| * dim.160x175cm |  | kom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| * dim.100x109cm |  | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| * dim.100x150cm |  | kom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| * dim.150x60cm |  | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| * dim.171x150cm |  | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| * dim.275x130cm |  | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Nabavka potrebnog materijala,zamena
nedostajućih delova,ampasovanje postojeće
unutrašnje bravarije sa bojenjem završnom
bojom u tonu prema izboru Investitora.
Obračunava se komplet po komadu otvora.
| * dim.170x240cm |  | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| * dim.90x210cm |  | kom | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| * dim.175x210cm |  | kom | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| * dim.187x220cm |  | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| * dim.80x210cm |  | kom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| * dim.70x210cm |  | kom | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Nabavka potrebnog materijala,zamena
nedostajućih delova,ampasovanje postojeće
spoljašne bravarije sa bojenjem završnom
bojom u tonu prema izboru Investitora.
Obračunava se komplet po komadu otvora.
| * dim.90x210cm |  | kom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| * dim.175x240cm |  | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| * dim.297x295cm |  | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| * dim.180x210cm |  | kom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| * dim.375x275cm |  | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| * dim.364x275cm |  | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| * dim.275x240cm |  | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| * dim.188x316cm |  | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| * dim.252x275cm |  | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Nabavka potrebnog materijala,zamena
nedostajućih delova,ampasovanje postojećih
unutrašnjih pregrada sa bojenjem završnom
bojom u tonu prema izboru Investitora.
Obračunava se komplet po komadu otvora.
| * dim.375x110cm |  | kom | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| * dim.158x110cm |  | kom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| * dim.187x110cm |  | kom | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| * dim.230x110cm |  | kom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Nabavka materijala i ugradnja PVC vrata,dim.
po specifikaciji.Vrata od visokootpornog
tvrdog PVC profila u beloj boji ojačanog če-
ločnom nerđajućim profilima i ispunom krila
od punog PVC panela,bravom i okovom.
| Obračunava se po komadu. |  | kom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO GRAĐEVINSKA STOLARIJA |  |  |  |  | 0 |  | 0
IV | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI
1 | Struganje postojeće boje sa zidova i plafona
sa skupljanjem šuta,utovarom u motorno
vozilo i odvozom na deponiju.
| Obračunava se po m2. |  | m2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Gletovanje zidnih i plafonskih površina
disperzivnim kitom.Površine obrusiti,očistiti
i izvršiti neutralizovanje.Pregledati i kitovati
manja oštećenja i pukotine.
| Obračunava se po m2. |  | m2 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Bojenje zidnih i plafonskih površina poludi-
sperzivnom bojom u tonu prema izboru
Investitora.
| Obračunava se po m2. |  | m2 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Bojenje zidnih površina masnom bojom do
visine od 2m,u tonu prema izboru Investitora.
| Obračunava se po m2. |  | m2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Nabavka materijala i bojenje cevi radijator-
skog grejanja prečnika 1/2"-2" bojom otpor-
nom na visoke temperature u tonu prema
izboru Investitora sa prethodnom pripremom.
| Obračunava se po m. |  | m | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Nabavka materijala i bojenje postojećih
radijatora (prosečno 20 rebara) bojom
otpornom na visoke temperature sa pretho-
dnom pripremom ,u tonu prema izboru
Investitora.
| Obračunava se po komadu. |  | kom | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 |  | 0
V | KERAMIČARSKI RADOVI
1 | Nabavka potrebnog materijala i postavljanje
zidnih keramičkih pločica,dim.do 30x30cm na
lepak u sanitarnim čvorovima.Pločice I klase
domaće proizvodnje lepiti lepkom u sloju
fuga na fugu.Postavljene pločice fugovati.
| Obračunava se po m2. |  | m2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Nabavka potrebnog materijala i postavljanje
podnih keramičkih pločica I klase domaće
proizvodnje.Pločice lepiti lepkom u slogu
prema izboru Investitora.Postavljene plo-
čice fugovati.
| Obračunava se po m2. |  | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 |  | 0
VI | PODOPOLAGAČKI RADOVI
1 | Nabavka materijala i izrada perdašene ceme-
ntne košuljice debljine do 6cm.Malter za
košuljicu spravljati sa prosejanim šljunkom
"jedinicom",razmere 1:3.Armirati je mrežom
Q-131,postavljenom u sredini sloja.Gornju
površinu košuljice ravno isperdašiti i nego-
vati dok ne očvrsne.
| Obračunava se po m2. |  | m2 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Nabavka potrebnog materijala i betoniranje
podne ploče debljine 20cm,betonom MB 30
sa finim perdašenjem završnog sloja.
| Obračunava se po m2. |  | m2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Nabavka materijala i izravnavanje podloge
masom za izravnavanje,tip "olma" ili slično.
Podlogu očistiti i naneti masu za izravnanje,
da čvrsto i trajno veže za podlogu.Naneta
masa mora da ima potrebnu otpornost na
pritisak.Podlogu obrusiti i opajati.
| Obračuanava se po m2. |  | m2 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Nabavka materijala i postavljanje PVC
toplog poda na podlozi od staklenog filca.
Izvedena podloga mora biti čista,fino perda-
šena i suva.PVC trake pre ugradnje razviti,
položiti i ostaviti da budu 24h na sobnoj
temperaturi,a zatim zalepiti disperzionim
lepkom.Spojnice zavariti toplim vazduhom
pomoću mekih PVC elektroda.Pored zidova
postaviti lajsne.
| Obračunava se po m2. |  | m2 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Nabavka potrebnog materijala i izrada epoksi
poda samorazlivajućeg,debljine 2,5-3mm.
Epoksi pod se radi na bazi trokomponentnih
materijala:smole,katalizatora(učvšćivača) i
punila.Podlogu čvrstu i ravnu pripremiti da
bude čista,bez prašine,po potrebi oprati
vodom pod pritiskom.Boja i ton poda po
izboru Investitora.
| Obračunava se po m2. |  | m2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Nabavka potrebnog materijala i ugradnja
završnog sloja betonskog poda protivkliznom
visokootpornim kvarcnim posipom debljine
3-5mm u boji po izboru.Ugradnja se izvodi
suvo na mokro sa ravnomernim nanošenjem
u dva sloja utiskivanjem i finalnom obradom.
| Obračuanva se po m2. |  | m2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  | 0 |  | 0
VII | INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE
1 | Nabavka potrebnog materijala i izrada
instalacije vodovoda i kanalizacije u mokrim
čvorovima od plastičnih cevi sa potrebnim
spojnim i zaptivnim materijalom.
| Obračunava se komplet po mokrom čvoru. |  | komp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Nabavka i montaža komplet WC šolje domaće
proizvodnje sa svim spojnim i zaptivnim
materijalom.
| Obračunava se po komadu. |  | kom | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Nabavka i montaža komplet umivaonika
domaće proizvodnje sa baterijom za toplu i
hladnu vodu,sa svim spojnim i zaptivnim
materijalom.
| Obračunava se po komadu. |  | kom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Nabavka potrebnog materijala i montaža
česmenih šolja "vindabona" na mestima
starih ,sa slavinom za hladnu vodu.
| Obračunava se po komadu. |  | kom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Nabavka potrebnog materijala i ugradnja
sanitarne galanterije( dozer za tečni sapun,
ogledalo 40x30cm sa etažerom).
| Obračunava se po kompletu. |  | komp. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZ. |  |  |  |  | 0 |  | 0
VII | ELEKTROINSTALACIJE
1 | Nabavka potrebnog materijala i izrada insta-
lacije monofaznih utičnica,izvedena kablom
PP-Y 3x2,5mm2,položenim na obujmicama
na zidu,prosečne dužine 10m.
| Obračunava se po komadu. |  | kom | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Nabavka potrebnog materijala i izrada insta-
lacije trofaznih utičnica,izvedena kablom
PP-Y 5X2,5mm2,položenim na obujmicama
na zidu,prosečne dužine 10m.
| Obračunava se po komadu. |  | kom | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Nabavka materijala i ugradnja jednostruke
monofazne utičnice 16A 250v za montažu na
zid,OG sa zaštitnim poklopcem i izvedbom u
IP 54 zaštiti.
| Obračunava se po komadu. |  | kom | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Nabavka materijala i ugradnja jednostruke
trofazne utičnice 16A 250V za montažu na
zid,OG sa zaštitnim poklopcem i izvedbom u
IP 54 zaštiti.
| Obračunava se po komadu. |  | kom | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  |  | 0 |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
I | UKUPNO RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  |  | 0 |  | 0
II | UKUPNO ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 |  | 0
III | UKUPNO GRAĐEVINSKA STOLARIJA |  |  |  |  | 0 |  | 0
IV | UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 |  | 0
V | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0 |  | 0
VI | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  | 0 |  | 0
VII | INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE |  |  |  |  | 0 |  | 0
VIII | ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | UKUPNO |  |  |  | 0 |  | 0

## objekat 6- garaže
E | OBJEKAT 6 - GARAŽE
|  | j.mere | količina | jed. cena bez PDV-a | ukupno bez PDV-a | jed. cena sa PDV-om | ukupno sa PDV-om
I | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI
1 | Popravka postojećih zidova i gletovanje
disperzivnim kitom.Površine obrusiti,
očistiti i izvršiti neutralizovanje.Pregledati
i kitovati manja oštećenja i pukotine.
| Obračunava se po m2. | m2 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Bojenje zidnih površina poludisperzivnom
bojom u tonu prema izboru Investitora.
| Obračunava se po m2. | m2 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0 |  | 0

## objekat - magacin rez. delova
F | OBJEKAT - MAGACIN REZERVNIH DELOVA
I | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |  | j.mere | količina | jed. cena bez PDV-a | ukupno bez PDV-a | jed. cena sa PDV-om | ukupno sa PDV-om
| 1 | Popravka postojećih zidova i gletovanje
disperzivnim kitom.Površine obrusiti,
očistiti i izvršiti neutralizovanje.Pregledati
i kitovati manja oštećenja i pukotine.
|  | Obračunava se po m2. | m2 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Bojenje zidnih površina poludisperzivnom
bojom u tonu prema izboru Investitora.
|  | Obračunava se po m2. | m2 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |  |  |  | 0 |  | 0

## zbirna rekapitulacija
Z B I R N A R E K A P I T U L A C I J A
[7 empty] | ukupno bez PDV-a | ukupno sa PDV-om
A |  | UPRAVNA ZGRADA-TOALETI |  |  |  |  | 0 | 0
B |  | OBJEKAT 2 - RADIONICA |  |  |  |  | 0 | 0
C |  | OBJEKAT 3 - RADIONICA |  |  |  |  | 0 | 0
D |  | OBJEKAT 5 - RADIONICA |  |  |  |  | 0 | 0
E |  | OBJEKAT 6 - GARAŽE |  |  |  |  | 0 | 0
F |  | OBJEKAT - MAGACIN REZERVNIH DELOVA |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | UKUPNO |  |  | 0 | 0
| Mesto: |  |  |  |  | Ovlašćeno lice ponuđača
| ________________ |  |  |  |  | ________________________
M.P.
Datum:
________________